PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Plan de Emergencia laboratorio

1.- Consideraciones previas.

En cada laboratorio es necesario prever que cualquier incidente que pueda afectar al funcionamiento de la Universidad, tenga una incidencia nula o mínima sobre las personas, las instalaciones y/o la continuidad de las actividades.

La organización del laboratorio debe permitir la correcta gestión de la Prevención del riesgo, imbuida  en los propios procedimientos de trabajo, prácticas y actividades.

Cualquier persona que realice sus actividades en el laboratorio debe conocer:

- Reglamento de funcionamiento del laboratorio.

- Riesgos para la seguridad y la salud de los productos químicos existentes.

- Riesgo biológico de los agentes biológico empleados

- Manual de Autoprotección de emergencias de la UMH.

- Itinerarios y salidas de emergencia generales y particulares.

- Localización y señalización de lavaojos y/o duchas de seguridad, extintores (su funcionamiento y adecuación) e interruptores de suministro eléctrico.

- Localización de los botiquines.

- Riesgos para el medio ambiente de los productos químicos existentes.

Debiendo establecerse protocolos específicos respecto a las situaciones de emergencia particulares que eventualmente se puedan producir, atendiendo a la actividad  y riesgos concretos del laboratorio en cuestión (como salpicaduras, derrames, emanaciones o fugas, interrupciones de suministro eléctrico, etcétera).

2.- Puntos a contemplar en Planes de Emergencia específicos del laboratorio (ver modelo sugerido de ficha):

- Identificación previa de los procesos de experimentación y actividades peligrosas, según los agentes químicos que podrían ser liberados.

- Indicar el tipo de EPI (equipo de protección individual) que proporciona la protección adecuada y debe emplearse para realizar el proceso, tanto en protección respiratoria, como dérmica (manos, facial, ojos, …) así como su ubicación.

- Establecer según tramo horario la cadena de comunicación de la emergencia según responsables y comunicaciones, empleando los recursos internos y/o externos necesarios así como su previsible conexión con el Plan de Emergencia de la UMH.

- Medidas aplicables en caso de exposición accidental, incluyendo el tratamiento de socorro para las personas expuestas y lesionadas. (Fuente de información principal: Ficha de datos de seguridad de los productos empleados).

- Descontaminación / aireación de la zona.

- Actuación en caso de vertido accidental. Precauciones individuales a tomar. Precauciones para la protección del medio ambiente. Métodos y productos de neutralización y limpieza, así como su ubicación. Posibilidad de centralizar dichos elementos comunes (Ej: Existencia de máscara de protección respiratoria para poder intervenir en caso de fuga de gases ácidos).

Recordar que:

Es necesario divulgar estas fichas de los Planes de Emergencia específicos del laboratorio para todo el personal que emplea o utiliza el laboratorio, así como cumplimentar y entregar al Jefe de Emergencia de Campus, la ficha de productos químicos donde se estiman las cantidades de sustancias químicas almacenadas por si fuera necesaria una intervención de bomberos en caso de incendio.

Para la redacción de estos planes es recomendable la lectura de los siguientes documentos disponible sen la página Web del Servicio de Prevención:

- Medidas de Emergencia, apartado 12 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS, FUGAS DE GASES, PRODUCTOS TÓXICOS O MATERIAL RADIOACTIVO.

- RECOMENDACIONES GENERALES BASICAS DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS, apartado 6 Medidas de emergencia.

| Proceso de experimentación o actividad peligrosa: |
| --- |
|  | Fallos en los equipos | Incidentes con las sustancias empleadas | Fallos humanos |
|  | Falta de suministro o energía | Fallo inherente del equipo | Derrames/ Vertidos/ Salpicaduras | Reacciones exotérmicas | Contaminación ambiental |  |
| Marcar incidencia posible |  |  |  |  |  |  |
| EPI necesarios para el tratamiento de la incidencia: |
| Medidas aplicables: |
| Cadena de llamadas según tramo horario: |
| Producto/s neutralizantes o de limpieza: |
| Observaciones: |